ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στοιχεία επιχείρησης: ΤΗΛ:…………………………..ΦΑΞ:………………………..EMAIL: …………………..…………………….

ΘΕΜΑ:	«Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού 2015».

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Οι προς προμήθεια λαμπτήρες θα είναι επί ποινή αποκλεισμού απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες και θα φέρουν σήμανση CE. Θα είναι αναγνωρισμένου επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ο οποίος θα εφαρμόζει πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας οικονομίας πρισματικός τουλάχιστον 23W | Λαμπτήρας οικονομίας πρισματικός τουλάχιστον 23W θερμού φωτός (2700-3000 Κ) για κάλυκα Ε27 με χρόνο ζωής 10.000 ώρες ή και περισσότερο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με κεραμική τεχνολογία 50w | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με κεραμική τεχνολογία 50w κυλινδρικού σχήματος θερμού φωτός (2700-3200 Κ) για κάλυκα Ε27 με ονομαστικό συντελεστή επιβίωσης λαμπτήρα στις 20.000 ώρες 0,50 τουλάχιστον, φωτεινής ροής 5.000lm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας ιωδίνης σωληνωτός αλογόνου R7s 117-118mm 230w | Λαμπτήρας ιωδίνης σωληνωτός αλογόνου κάλυκα R7s 117-118mm ισχύος 230w με χρόνο ζωής 2.000 ώρες (τουλάχιστον) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας ιωδίνης σωληνωτός αλογόνου R7s 78mm 80w | Λαμπτήρας ιωδίνης σωληνωτός αλογόνου κάλυκα R7s 78mm ισχύος 80w με χρόνο ζωής 2.000 ώρες (τουλάχιστον) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου κερί 42w E14 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου κερί ισχύος 42w κάλυκα E14. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός 42w E14 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός ισχύος 42w κάλυκα E14 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός 42w E27 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός ισχύος 42w κάλυκα E27. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας οικονομίας 11W Ε14 μήκους έως 110mm | Λαμπτήρας οικονομίας 11W θερμού φωτός (2700-3000 Κ) για κάλυκα Ε14 με χρόνο ζωής 8.000 ώρες ή και περισσότερο με συνολικό μήκος έως 110mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας οικονομίας 11W Ε27 μήκους έως 110mm | Λαμπτήρας οικονομίας 11W θερμού φωτός (2700-3000 Κ) για κάλυκα Ε27 με χρόνο ζωής 8.000 ώρες ή και περισσότερο με συνολικό μήκος έως 110mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας αλογόνου καθρέπτου 42W R63 Ε27 | Λαμπτήρας αλογόνου καθρέπτου ισχύος 42W R63 σε κάλυκα Ε27 με χρόνο ζωής 2.000 ώρες ή και περισσότερο. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας Διχρωικός αλογόνου ΜR16 35w JX5.3 | Λαμπτήρας Διχρωικός αλογόνου ΜR16 ισχύος 35w JX5.3. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με τεχνολογία χαλαζία 150w για κλειστού τύπου φωτιστικά σε κάλυκα RX7S-24 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με τεχνολογία χαλαζία ισχύος 150w, 10.000 lm θερμού φωτός, τουλάχιστον για κλειστού τύπου φωτιστικά σε κάλυκα RX7S-24 με ονομαστικό συντελεστή επιβίωσης λαμπτήρας σε 12.000h 0.45 τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά απαιτούμενα (άρθρα 1 – 12 της παρούσης) | Θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ και σήμανση CE, εργοστασίων πιστοποιημένων με ISO. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίμων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

…../…./2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)