ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΤΗΛ: …………………..……ΦΑΞ: ……………………………E-mail:……………………………

| ΕΙΔΗ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΙΜΗ € ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) | ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Λαμπτήρας οικονομίας πρισματικός τουλάχιστον 23W |  |  | Τεμ. | 2.450 |  |  |
| Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με κεραμική τεχνολογία 50w |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας ιωδίνης σωληνωτός αλογόνου R7s 117-118mm 230w |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας ιωδίνης σωληνωτός αλογόνου R7s 78mm 80w |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου κερί 42w E14 |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός 42w E14 |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός 42w E27 |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας οικονομίας 11W Ε14 μήκους έως 110mm |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας οικονομίας 11W Ε27 μήκους έως 110mm |  |  | Τεμ. | 55 |  |  |
| Λαμπτήρας αλογόνου καθρέπτου 42W R63 Ε27 |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας Διχρωικός αλογόνου ΜR16 35w JX5.3 |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με τεχνολογία χαλαζία 150w για κλειστού τύπου φωτιστικά σε κάλυκα RX7S-24 |  |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α 16% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ