Επωνυμία Επιχείρησης:…………………………………………………………………..

Τηλ.:…………………………………  e-mail: ……………………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος-Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABCE 40%, 6kgr | Τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABCE 40%, 12kgr | Τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως ABCE 40%, 6kgr | Τεμ. | 2 |  |  |
| 4 | Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως ABCE 40%, 12kgr | Τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 5kgr | Τεμ. | 8 |  |  |
| 6 | Οπτικός ανιχνευτής καπνού | Τεμ. | 118 |  |  |
| 7 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής | Τεμ. | 15 |  |  |
| 8 | Κομβίο (Μπουτόν) πυρανίχνευσης | Τεμ. | 30 |  |  |
| 9 | Αυτόνομη Φαρο - Σειρήνα για σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας | Τεμ. | 12 |  |  |
| 10 | Φαρο - Σειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης | Τεμ. | 14 |  |  |
| 11 | Πίνακας πυρανίχνευσης δύο ζωνών με δύο μπαταρίες Α920 (12V/2,6Ah) | Τεμ. | 6 |  |  |
| 12 | Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών με δύο μπαταρίες Α920 (12V/2,6Ah) | Τεμ. | 4 |  |  |
| 13 | Πίνακας πυρανίχνευσης έξι ζωνών με δύο μπαταρίες Α920 (12V/2,6Ah) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 14 | Φωτιστικά ασφαλείας, μη συνεχούς/συνεχούς λειτουργίας 12 λευκών Led | Τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Πλήρης φωλιά πυρόσβεσης (απλού υδροδοτικού) | Τεμ. | 4 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. 17% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο Προσφέρων

Υπογραφή -Σφραγίδα