|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης: 46/2018** |  |  |

**Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. **Τεχνική περιγραφή**
2. **Προϋπολογισμός**
3. **Τιμολόγιο-προδιαγραφές**
4. **Συγγραφή υποχρεώσεων**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης: 46/2018** |  |  |

**Τεχνική Περιγραφή**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης: 46/2018** | **Μελέτη:** | **«Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»** |

Τεχνικές Προδιαγραφές

Στα πλαίσια των δράσεων πολιτικής προστασίας και ενόψει της νέας αντιπυρικής , περιόδου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των πυροσβεστικών υποδομών.

Στη Δ.Κ. Καρδαμύλων, στην θέση Αγία Τρίαδα όπου σταθμεύει Πυροσβεστικό όχημα για την προφύλαξη της περιοχής, δεν υπάρχει οικίσκος (πυροφυλάκιο) για την προστασία των προφυλακών και του εξοπλισμού, έπειτα από αίτημα των πυροσβεστών, κρίνετε απαραίτητη η προμήθεια νέου προς αντικατάσταση του. Ο οικίσκος θα παραδοθεί στο σωματείο πυροσβεστών το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση όλων των αδειών που απαιτούνται για την τοποθέτηση του πυροφυλακίου.

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου με CPV 44211000-2 για τις ανάγκες των υπηρεσιών Πυρασφάλειας Πολιτικής Προστασίας.

Η δαπάνη της παρούσης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και υπάρχει σχετικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 4.500,00€ στον Κ.Α. 30-7135.210.

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (δημοτικός και κοινοτικός κώδικας) και του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Χίος 1/3/2018

Ο Συντάξας

Βορριάς Νικόλαος

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης: 46/2018** | **Μελέτη:** | **«Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»** |

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**



Χίος 1/3/2018

|  |  |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ. |
| Νικόλαος Βορριάς  ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/κών Με Βαθμό Δ | Ελευθέριος Παπαλάνης  Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης: 46/2018** | **Μελέτη:** | **«Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»** |

**Τιμολόγιο**

**Άρθρο 1ο**

Προκατασκευασμένη μονάδα πυροφυλακίου επιφάνειας τουλάχιστον 6,00 μ2, (2Χ3μ) με μορφή κατόψεως παραλληλόγραμμη, ύψος 2,10 μ , συν 0,40 μ. η στέγη, η μονάδα θα τοποθετηθεί σε υπάρχουσα τσιμεντένια βάση.

Η στέγη είναι δίρυχτη και αποτελείται από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης και με επικάλυψη προφίλ ειδικής μορφής απομίμησης κεραμιδιών.

Ο Σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από πλαίσια 100Χ100Χ2mm. Τα τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης 50mm λευκού χρώματος.

Το δάπεδο θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών κλειστής διατομής με θερμομόνωση με επένδυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης τουλάχιστον 16mm. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις και θα τοποθετητηθεί πάνω σε βάση, ώστε να υπάρχει πλήρης οριζοντίωση για την ορθή λειτουργία της.

Θα φέρει πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 200Χ100 εκ. και στο πάνω μέρος της θα φέρει ανοιγμένο παράθυρο διαστάσεων τουλάχιστον 85Χ85 εκ.. Δύο σταθερά παράθυρα αλουμινίου στις μεγάλες διαστάσεις του οικίσκου μεγέθους τουλάχιστον 240Χ100εκ Στην μικρή διάσταση του οικίσκου θα υπάρχει ανοιγόμενο παράθυρο διαστάσεων 160Χ100εκ. Για την αποφυγή βανδαλισμών, όλες οι γυάλινες επιφάνειες των παραθύρων θα πρέπει να έχουν προστατευτικό πάνελ (εξώφυλλο), περιστρεφόμενα περί οριζόντιου άξονα, το οποίο όταν είναι ανοιχτό θα λειτούργει και ως σκίαστρο, θα υπάρχει σύστημα, που θα κλειδώνει τα προστατευτικά πάνελ (εξώφυλλα) κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, και η τοποθέτηση στην θέση στάθμευσης του Πυροσβεστικού οχήματος στην Δ.Κ. Καρδαμύλων θέση Αγ. Τριάδα, και η στερέωση του οικίσκου για προστασία του έναντι του ανέμου. Καθώς και όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Υλικά επί τόπου του έργου, πλήρη περαιωμένη εργασία και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας

Τιμή τεμαχίου (τεμ.)

**ΕΥΡΩ**

Ολογράφως: τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι.

Αριθμητικώς : 3.846,00 €

Χίος 1/3/2018

|  |  |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ. |
| Νικόλαος Βορριάς  ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/κών Με Βαθμό Δ | Ελευθέριος Παπαλάνης  Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄ |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης: 46/2018** | **Μελέτη:** | **«Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»** |

**Συγγραφή υποχρεώσεων**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |
|  |  |  |
| **Δήμος Χίου**  **Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας**  **Αριθμός μελέτης:46/2018** | **Μελέτη:** | **«Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»** |

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**Άρθρο 1**

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια ενός οικίσκου Πυροφυλακίου για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου Χίου.

**Άρθρο 2**

**Ισχύουσες διατάξεις.**

Για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ισχύουν:

1. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)».

2. Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 5).

3. Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση ...και άλλες διατάξεις» (άρθρο 9, παρ. 4β).

4. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

5. Η Υ.Α. Π1/2390/16‐10‐2013 (ΦΕΚ Β' 2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως ισχύει.

6. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‐ Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

7. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α ' 114/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

8. Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α ' 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια»

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό **Κ.Α. 30-7135.210** με τίτλο «Προμήθεια Οικίσκων Πυροφυλακίων»

**Άρθρο 3**

**Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

**Άρθρο 4**

**Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος**

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Τιμολόγιο-Τεχνικές Προδιαγραφές

δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

**Άρθρο 5**

**Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Όπως αυτά προβλέπονται στην διακήρυξη

**Άρθρο 6**

**Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή προμηθειών.

**Άρθρο 7**

**Τόπος παράδοσης – Χρόνος Παράδοσης**

Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Χρόνος Παράδοσης

Το προμηθευόμενο είδος θα παραδοθεί στον Δήμο Χίου εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

**Άρθρο 8**

**Παραλαβή**

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του . Αρθρου 221. «Οργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

**Άρθρο 9**

**Πλημμελής κατασκευή**

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτων και του λογισμικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

**Άρθρο 10**

**Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

|  |  |
| --- | --- |
| Ο συντάξας | Χίος 1/3/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ. |
| Νικόλαος Βορριάς  ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/κών Με Βαθμό Δ | Ελευθέριος Παπαλάνης  Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄ |