ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………..…………………………………………………………………………………

ΤΗΛ:……………….…………ΦΑΞ:……………....……..……E-mail:…………………….………….

| α/α | Είδος-Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας, ανά τεμάχιο, (χωρίς Φ.Π.Α.) | Μερική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/655/16 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 2 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/655/18 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/655/20 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 4 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙΙΙ/655/28 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙV/655/16 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 6 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙV/655/18 | Τεμ. | 9 |  |  |
| 7 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙV/655/24 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ II/905/16 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 9 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙII/905/18 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙV/905/16 | Τεμ. | 18 |  |  |
| 11 | Σώμα τύπου ΑΚΑΝ ΙV/905/18 | Τεμ. | 17 |  |  |
| 12 | Διακόπτης θερμ. σωμάτων | Τεμ. | 114 |  |  |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 17% |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |

|  | Χίος, …../……/2018 |
| --- | --- |
|  | Ο Προσφέρων |
|  | Υπογραφή-Σφραγίδα |