ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ :…………………………………..………………………………………………………..

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………………………….

E\_mail: ………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος-Περιγραφή** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας, ανά τεμάχιο, χωρίς Φ.Π.Α.** | **Μερική δαπάνη****(χωρίς Φ.Π.Α.)** |
| 1 | Σώμα τύπου ACAN IV/505/20 | Τεμ. | **3** |  |  |
| 2 | Σώμα τύπου ACAN III/655/20 | Τεμ. | **2** |  |  |
| 3 | Σώμα τύπου ACAN IV/655/20 | Τεμ. | **1** |  |  |
| 4 | Σώμα τύπου ACAN IV/655/24 | Τεμ. | **1** |  |  |
| 5 | Σώμα τύπου ACAN II/905/22 | Τεμ. | **1** |  |  |
| 6 | Σώμα τύπου ACAN IIΙ /905/16 | Τεμ. | **1** |  |  |
| 7 | Σώμα τύπου ACAN IIΙ /905/22 | Τεμ. | **1** |  |  |
| 8 | Σώμα τύπου ACAN IV/905/16 | Τεμ. | **15** |  |  |
| 9 | Σώμα τύπου ACAN IV/905/18 | Τεμ. | **15** |  |  |
| 10 | Σώμα τύπου ACAN IV/905/20 | Τεμ. | **5** |  |  |
| 11 | Σώμα τύπου ACAN IV/905/24 | Τεμ. | **5** |  |  |
| 12 | Σώμα τύπου Panel 22/500/1500 | Τεμ. | **2** |  |  |
| 13 | Διακόπτης θερμαντ. σωμάτων | Τεμ. | **104** |  |  |
| 14 | Μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου θερμαντικής ισχύος 80-120kw και κατανάλωσης καυσίμου 6,7-10,1 kg/h, περίπου. | Τεμ. | **2** |  |  |
| Μερικό Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 17% |  |
| Γενικό σύνολο προμήθειας |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή - Σφραγίδα