ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΩΝ

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 35-6662.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  5.000 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 16-01-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Υδραυλικά Υλικά Ποτίσματος Κήπων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υλικών τα οποία είναι αναγκαία για την άρδευση των φυτεμένων χώρων στα όρια του Δήμου Χίου όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης της άρδευσης καθώς και αντικατάστασης ήδη εγκατεστημένων υλικών που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί στους παραπάνω χώρους.

Τα προς προμήθεια υλικά (CPV 43323000-3), περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν ΦΠΑ.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει ανά είδος με βάση τη συμφερότερη από  οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, υπάρχει συνολική πίστωση για το έτος 2023,  5.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 35-6662.001.

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χίος 16-01-2023

Ο Συντάκτης

Τσουρούς Ιωάννης

ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 16-01-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Υδραυλικά Υλικά Ποτίσματος Κήπων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια υλικά άρδευσης αφορούν:

- Λάστιχο Φ50 HDPE 10 atm

- Σωλήνας Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου Φ22x3,0mm, από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (PE).

- Γάντζοι εδάφους Φ16-20 mm, μήκους 15 cm.

- Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορυθμιζόμενος 4 lit/h

- Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορυθμιζόμενος 8 lit/h

- Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορυθμιζόμενος 24 lit/h με καπάκι

- Σώμα στατικού εκτοξευτήρα 5cm, τύπου PRO-S  Hunter, ακροφύσιο για θηλυκό σπείρωμα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα.

- Σώμα στατικού εκτοξευτήρα 10cm, τύπου PRO-S  Hunter, ακροφύσιο για θηλυκό σπείρωμα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα.

- Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 2,4 m.

- Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 3,0 m.

- Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 3,7 m.

- Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 4,6 m.

- Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 5,2 m.

- Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE 6atm Φ20 χρώματος καφέ.

- Σταλακτηφόρος σωλήνας, με ενσωματωμένο αυτορρυθμιζόμενο σταλλάκτη 3.8lt/h, πολυαιθυλενίου LDPE 6atm, Φ20, χρώματος καφέ με  ισαποχή 50 cm.

- Μαστός ½’’ Χ ½’’.

- Μούφα ½’’ Χ ½’’.

- Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ20*Φ20.

- Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ20*Φ20.

- Ταφ Ρακόρ Lock Φ20*Φ20*Φ20 .

- Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ16*Φ16.

- Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ16*Φ16.

- Ταφ Ρακόρ Lock Φ16*Φ16*Φ16.

- Τάπα φις 4mm.

- Σγόρμπια 3mm.

- Περικόχλιο Φ20.

- Κώνος φις Φ20.

- Τεφλόν 19mm*15 m.

- Ρακόρ αρσενικό μονοσωλήνιου τουμποράματος Ορειχάλκινο Φ22x3 x3/4".

- Ρακόρ διπλό συνδέσεως μονοσωλήνιου τουμποράματος Ορειχάλκινο Φ22xΦ22x3.

- Γωνία αρσενική μονοσωλήνιου τουμποράματος   Oρειχάλκινη Φ22x3 x3/4".

- Βάνα σφαιρική Θηλυκό-Θηλυκό, χερούλι πεταλούδα.

- Σωλήνας, λάστιχο ποτίσματος, πολλαπλών στρώσεων, d:19mm, ¾” (συσκευασία 25 ή 50 m)

- Σύνδεσμος (επισκευής) 3/4" λάστιχου ποτίσματος

- Συστολή με πάσο  3/4" λάστιχου ποτίσματος

- Προγραμματιστής φρεατίου 1’’, μπαταρίας, με πηνίο 9V και ηλεκτροβάνα, τύπου WPΧ1 της Rainbird

- Σύνδεσμος Φρεατίου Αρσενικό-Θηλυκό 1"x 1".

- Φρεάτιο Ορθογώνιο PP 14" Jumbo, φρεάτιο άρδευσης από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο με  κάλυμμα σε πράσινο χρώμα ώστε να μην αλλοιώνεται το αισθητικό αποτέλεσμα του κήπου. Το φρεάτιο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτροβάνες ποτίσματος και χειροκίνητες βάνες που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις άρδευσης κήπων, χώρων πρασίνου κ.α.

- Φρεάτιο Κυλινδρικό PP 10". Φρεάτιο άρδευσης από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο με  κάλυμμα σε πράσινο χρώμα ώστε να μην αλλοιώνεται το αισθητικό αποτέλεσμα του κήπου. Το φρεάτιο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτροβάνες ποτίσματος και χειροκίνητες βάνες που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις άρδευσης κήπων, χώρων πρασίνου κ.α.

- Προγραμματιστής Ρεύματος 4 Στάσεων Εσωτερικού Χώρου  με 3 ανεξάρτητα προγράμματα: και 4 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα, εποχιακή ρύθμιση: 0% έως 150%, χειροκίνητος κύκλος, μνήμη μόνιμης αποθήκευσης  και εγγύηση 2 χρόνια.

- Πολυβάθμια αντλία για το τραπέζι υδρονέφωσης, με τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: παροχή 5-50 lit /min, μανομετρικό 62–18 m, ιπποδύναμη 0,75KW / 1.0HP

σύστημα αερισμού τύπουRootRain

Θεώρηση

Χίος 16-01-2023						 Χίος 16-01-2023

Θεωρήθηκε						                 Ο Συντάκτης

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                                     Τσουρούς Ιωάννης

Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                           ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 16-01-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Υδραυλικά Υλικά Ποτίσματος Κήπων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάστιχο Φ50 HDPE 10 atm | μέτρα | 25 | 1,85 € | 46,25 € |
| 2 | Σωλήνας Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου Φ22x3,0mm | μέτρα | 150 | 1,35 € | 202,50 € |
| 3 | Γάντζοι εδάφους Φ16-20 mm μήκους 15 cm | τεμάχιο | 2000 | 0,18 € | 360,00 € |
| 4 | Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορρυθμιζόμενος 4 lit/h | τεμάχιο | 400 | 0,15 € | 60,00 € |
| 5 | Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορρυθμιζόμενος 8 lit/h | τεμάχιο | 800 | 0,15 € | 120,00 € |
| 6 | Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορρυθμιζόμενος 24 lit/h με καπάκι | τεμάχιο | 100 | 0,17 € | 17,00 € |
| 7 | Σώμα στατικού εκτοξευτήρα 5cm, τύπου PRO-S Hunter, ακροφύσιο για θηλυκό σπείρωμα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα. | τεμάχιο | 20 | 3,15 € | 63,00 € |
| 8 | Σώμα στατικού εκτοξευτήρα 10cm, τύπου PRO-S Hunter,, ακροφύσιο για θηλυκό σπείρωμα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα. | τεμάχιο | 20 | 3,15 € | 63,00 € |
| 9 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 2,4 m. | τεμάχιο | 20 | 2,10 € | 42,00 € |
| 10 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 3,0 m. | τεμάχιο | 20 | 2,10 € | 42,00 € |
| 11 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 3,7 m. | τεμάχιο | 20 | 2,10 € | 42,00 € |
| 12 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 4,6 m. | τεμάχιο | 20 | 2,10 € | 42,00 € |
| 13 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 5,2 m. | τεμάχιο | 20 | 2,10 € | 42,00 € |
| 14 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE 6 atm Φ20 χρώματος καφέ | μέτρα | 600 | 0,33 € | 198,00 € |
| 15 | Σταλακτηφόρος σωλήνας με ενσωματωμένο αυτορυθμιζόμενο σταλλάκτη 3,8lt/h, πολυαιθυλενίου LDPE 6atm Φ20 χρώματος καφέ με ισαποχή 50 cm. | μέτρα | 600 | 0,50 € | 300,00 € |
| 16 | Μαστός ½’’ Χ ½’’ | τεμάχιο | 200 | 0,14 € | 28,00 € |
| 17 | Μούφα ½’’ Χ ½’’ | τεμάχιο | 100 | 0,36 € | 36,00 € |
| 18 | Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ20*Φ20 | τεμάχιο | 100 | 0,70 € | 70,00 € |
| 19 | Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ20*Φ20 | τεμάχιο | 100 | 0,80 € | 80,00 € |
| 20 | Ταφ Ρακόρ Lock Φ20*Φ20*Φ20 | τεμάχιο | 100 | 0,90 € | 90,00 € |
| 21 | Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ16*Φ16 | τεμάχιο | 100 | 0,70 € | 70,00 € |
| 22 | Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ16*Φ16 | τεμάχιο | 100 | 0,80 € | 80,00 € |
| 23 | Ταφ Ρακόρ Lock Φ16*Φ16*Φ16 | τεμάχιο | 100 | 0,90 € | 90,00 € |
| 24 | Τάπα φις 4mm | τεμάχιο | 1500 | 0,05 € | 75,00 € |
| 25 | Σγόρμπια 3mm | τεμάχιο | 5 | 2,50 € | 12,50 € |
| 26 | Περικόχλιο Φ20 | τεμάχιο | 200 | 0,15 € | 30,00 € |
| 27 | Κώνος φις Φ20 | τεμάχιο | 200 | 0,09 € | 18,00 € |
| 28 | Τεφλόν 19mm*15 m | τεμάχιο | 10 | 1,90 € | 19,00 € |
| 29 | Ρακόρ αρσενικό μονοσωλήνιου τουμποράματος Ορειχάλκινο Φ22x3 x3/4" | τεμάχιο | 25 | 2,60 € | 65,00 € |
| 30 | Ρακόρ Διπλό Συνδέσεως μονοσωλήνιου τουμποράματος Ορειχάλκινο Φ22xΦ22x3 | τεμάχιο | 10 | 5,00 € | 50,00 € |
| 31 | Γωνία Αρσενική μονοσωλήνιου τουμποράματος Oρειχάλκινη Φ22x3 x3/4" | τεμάχιο | 5 | 5,50 € | 27,50 € |
| 32 | Βάνα σφαιρική Θηλυκό-Θηλυκό, χερούλι πεταλούδα | τεμάχιο | 5 | 9,00 € | 45,00 € |
| 33 | Σωλήνας, λάστιχο ποτίσματος, πολλαπλών στρώσεων, d:19mm, ¾” (συσκευασία 25 ή 50 m) | μέτρα | 50 | 2,30 € | 115,00 € |
| 34 | Σύδεσμος επισκευής 3/4" λάστιχου ποτίσματος | τεμάχιο | 4 | 1,70 € | 6,80 € |
| 35 | Συστολή με πάσο 3/4" λάστιχου ποτίσματος | τεμάχιο | 5 | 1,00 € | 5,00 € |
| 36 | Προγραμματιστής φρεατίου 1’’, μπαταρίας, με πηνίο 9V και ηλεκτροβάνα, τύπου WPΧ1 της Rainbird | τεμάχιο | 10 | 95,00 € | 950,00 € |
| 37 | Σύνδεσμος Φρεατίου Αρσενικό.-Θηλυκό 1"x1" | τεμάχιο | 50 | 1,00 € | 50,00 € |
| 38 | Φρεάτιο Ορθογώνιο PP 14" Jumbo | τεμάχιο | 6 | 35,00 € | 210,00 € |
| 39 | Φρεάτιο Κυλινδρικό PP 10" | τεμάχιο | 5 | 8,00 € | 40,00 € |
| 40 | Προγραμματιστής Ρεύματος 4 Στάσεων Εσωτερικού Χώρου με 3 ανεξάρτητα προγράμματα: και 4 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα, εποχιακή ρύθμιση: 0% έως 150%, χειροκίνητος κύκλος, μνήμη μόνιμης αποθήκευσης και εγγύηση 2 χρόνια. | τεμάχιο | 2 | 60,00 € | 120,00 € |
| 41 | Πολυβάθμια αντλία για το τραπέζι υδρονέφωσης με τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: παροχή 5-50 lit /min, μανομετρικό 62–18 m, ιπποδύναμη 0,75KW / 1.0HP | τεμάχιο | 1 | 250,00 € | 250,00 € |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4272,55 € |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 17% | 726,33€ |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.998,88 € |

Θεώρηση

Χίος 16-01-2023			     	                                      Χίος   16-01-2023

Θεωρήθηκε						                    Ο Συντάκτης

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                                      Τσουρούς Ιωάννης

Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                           ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 16-01-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Υδραυλικά Υλικά Ποτίσματος Κήπων

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Είδος | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάστιχο Φ50 HDPE 10 atm | μέτρα | 25 |
| 2 | Σωλήνας Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου Φ22x3,0mm | μέτρα | 150 |
| 3 | Γάντζοι εδάφους Φ16-20 mm μήκους 15 cm | τεμάχιο | 2000 |
| 4 | Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορρυθμιζόμενος 4 lit/h | τεμάχιο | 400 |
| 5 | Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορρυθμιζόμενος 8 lit/h | τεμάχιο | 800 |
| 6 | Σταλλάκτης με αποστράγγιση αυτορρυθμιζόμενος 24 lit/h με καπάκι | τεμάχιο | 100 |
| 7 | Σώμα στατικού εκτοξευτήρα 5cm, τύπου PRO-S Hunter, ακροφύσιο για θηλυκό σπείρωμα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα. | τεμάχιο | 20 |
| 8 | Σώμα στατικού εκτοξευτήρα 10cm, τύπου PRO-S Hunter,, ακροφύσιο για θηλυκό σπείρωμα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα. | τεμάχιο | 20 |
| 9 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 2,4 m. | τεμάχιο | 20 |
| 10 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 3,0 m. | τεμάχιο | 20 |
| 11 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 3,7 m. | τεμάχιο | 20 |
| 12 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 4,6 m. | τεμάχιο | 20 |
| 13 | Στόμιο ρυθμιζόμενο για στατικούς εκτοξευτήρες ακτίνας 5,2 m. | τεμάχιο | 20 |
| 14 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE 6 atm Φ20 χρώματος καφέ | μέτρα | 600 |
| 15 | Σταλακτηφόρος σωλήνας με ενσωματωμένο αυτορρυθμιζόμενο σταλλάκτη 3,8lt/h, πολυαιθυλενίου LDPE 6atm Φ20 χρώματος καφέ με ισαποχή 50 cm. | μέτρα | 600 |
| 16 | Μαστός ½’’ Χ ½’’ | τεμάχιο | 200 |
| 17 | Μούφα ½’’ Χ ½’’ | τεμάχιο | 100 |
| 18 | Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ20*Φ20 | τεμάχιο | 100 |
| 19 | Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ20*Φ20 | τεμάχιο | 100 |
| 20 | Ταφ Ρακόρ Lock Φ20*Φ20*Φ20 | τεμάχιο | 100 |
| 21 | Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ16*Φ16 | τεμάχιο | 100 |
| 22 | Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Φ16*Φ16 | τεμάχιο | 100 |
| 23 | Ταφ Ρακόρ Lock Φ16*Φ16*Φ16 | τεμάχιο | 100 |
| 24 | Τάπα φις 4mm | τεμάχιο | 1500 |
| 25 | Σγόρμπια 3mm | τεμάχιο | 5 |
| 26 | Περικόχλιο Φ20 | τεμάχιο | 200 |
| 27 | Κώνος φις Φ20 | τεμάχιο | 200 |
| 28 | Τεφλόν 19mm*15 m | τεμάχιο | 10 |
| 29 | Ρακόρ αρσενικό μονοσωλήνιου τουμποράματος Ορειχάλκινο Φ22x3 x3/4" | τεμάχιο | 25 |
| 30 | Ρακόρ Διπλό Συνδέσεως μονοσωλήνιου τουμποράματος Ορειχάλκινο Φ22xΦ22x3 | τεμάχιο | 10 |
| 31 | Γωνία Αρσενική μονοσωλήνιου τουμποράματος Oρειχάλκινη Φ22x3 x3/4" | τεμάχιο | 5 |
| 32 | Βάνα σφαιρική Θηλυκό-Θηλυκό, χερούλι πεταλούδα | τεμάχιο | 5 |
| 33 | Σωλήνας, λάστιχο ποτίσματος, πολλαπλών στρώσεων, d:19mm, ¾” (συσκευασία 25 ή 50 m) | μέτρα | 50 |
| 34 | Σύδεσμος επισκευής 3/4" λάστιχου ποτίσματος | τεμάχιο | 4 |
| 35 | Συστολή με πάσο 3/4" λάστιχου ποτίσματος | τεμάχιο | 5 |
| 36 | Προγραμματιστής φρεατίου 1’’, μπαταρίας, με πηνίο 9V και ηλεκτροβάνα, τύπου WPΧ1 της Rainbird | τεμάχιο | 10 |
| 37 | Σύνδεσμος Φρεατίου Αρσενικό.-Θηλυκό 1"x1" | τεμάχιο | 50 |
| 38 | Φρεάτιο Ορθογώνιο PP 14" Jumbo | τεμάχιο | 6 |
| 39 | Φρεάτιο Κυλινδρικό PP 10" | τεμάχιο | 5 |
| 40 | Προγραμματιστής Ρεύματος 4 Στάσεων Εσωτερικού Χώρου με 3 ανεξάρτητα προγράμματα: και 4 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα, εποχιακή ρύθμιση: 0% έως 150%, χειροκίνητος κύκλος, μνήμη μόνιμης αποθήκευσης και εγγύηση 2 χρόνια. | τεμάχιο | 2 |
| 41 | Πολυβάθμια αντλία για το τραπέζι υδρονέφωσης με τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: παροχή 5-50 lit /min, μανομετρικό 62–18 m, ιπποδύναμη 0,75KW / 1.0HP | τεμάχιο | 1 |

Χίος 16-01-2023							     		                            O Συντάκτης

Τσουρούς Ιωάννης                             								                       ΠΕ9 Γεωπόνων