ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ » ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑ. 70.03-6235.100 CPV 24955000-3 Χημικές Τουαλέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                            ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την εκτέλεση της εργασίας μίσθωσης και εποπτείας εξοπλισμού υγιεινής παραλιών του Δήμου Χίου. Αναλυτικά την μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απομάκρυνση στο τέλος της θερινής περιόδου, μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής (φορητές χημικές τουαλέτες: απλές και ΑΜΕΑ), σε παραλίες του Δήμου, για την εξυπηρέτηση των λουόμενων και τη προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (15/6/2023 – 15/9/2023), καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων – για το ίδιο διάστημα - του προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών, «Γαλάζια σημαία».

Συγκεκριμένα οι παραλίες που θα τοποθετηθούν οι χημικές τουαλέτες είναι:

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΩΝΙΑ & ΛΗΜΝΟΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, ΚΑΡΦΑΣ, ΚΩΜΗ, ΓΙΟΣΩΝΑΣ, ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ

Η απλή τουαλέτα, διαστάσεων περίπου 1,20 x 1,20 x 2,30 μέτρων, με δεξαμενή χωρητ/τας λυμάτων 250 λίτρ. και ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό, θα έχει στο βασικό της εξοπλισμό: καζανάκι, λεκάνη (χωριστά της δεξαμενής), αντισηπτικό, υγρό σαπούνι ,  καθρέπτη, ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατό-τητα κλειδώματος εσωτερικά, κρεμάστρα ρούχων, νιπτήρα με ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού 60 λίτρ.  και μηχανική ποδοκίνητη αντλία,  συλλέκτη απορριμμάτων, αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου, ειδικές υποδοχές χαρτιών υγείας και χεριών και χειρολαβές υγιεινής.

Η τουαλέτα ΑΜΕΑ, διαστάσεων περίπου 1,55 x 2,05 x 2,33 (για ευκολία ελιγμών αμαξιδίου διαμέτρου 1,50m), με δεξαμενή χωρητικότητας λυμάτων 150 λίτρ. και ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό, θα έχει στο βασικό της εξοπλισμό (εκτός από - ξεχωριστή της δεξαμενής - λεκάνη, καζανάκι, υγρό σαπούνι και αντισηπτικό), καθρέπτη, ειδικές υποδοχές χαρτιών υγείας και χεριών, ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος, συλλέκτες απορριμμάτων, κρεμάστρα ρούχων, νιπτήρα με  ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού, μπάρες στήριξης, ελατήριο πόρτας για αυτόματο κλείσιμο, αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου, χειρολαβές υγιεινής, ένδειξη “κατειλημμένη”, οροφή που διαχέει το ηλιακό φως, πόρτα βαρέως τύπου ανοιγόμενη ως 90ο προς τα έξω.

Καθημερινά οι (ή στις) τουαλέτες θα πρέπει:

- να λειτουργούν και να συντηρούνται (εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός τους, απολύμανση, ανατροφοδότηση με καθαρό νερό κλπ)

- να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται  με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μένουν υπολείμματα λυμάτων ιδίως στα εσωτερικά τοιχώματα της λεκάνης, με κίνδυνο τον πολλαπλασιασμό παθογόνων και μικροβίων, τη δημιουργία οσμών και την κακή εν γένει λειτουργία τους.

- να ανανεώνονται τα χημικά  διάσπασης των λυμάτων. Τα υγειονομικά συμπυκνωμένα διαλύματα πρέπει να είναι δραστικά υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και να διατηρούνται διαρκώς η μονιμότητα του χρώματος και η ουδετεροποιητική μυρωδιά.

- να συμπληρώνονται τακτικά αναλώσιμα όπως κρεμοσάπουνο, χαρτί  υγείας, χειροπετσέτες κλπ.

Η εκκένωση των δεξαμενών των τουαλετών και η απομάκρυνση των λυμάτων από ειδικά βυτία θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και  τρείς φορές την εβδομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μετά από κάθε εκκένωση θα ακολουθεί καθαρισμός και απολύμανση με χημικό διάλυμα του εσωτερικού της δεξαμενής των λυμάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και έκτακτες εκκενώσεις, χωρίς επιπλέον αμοιβή, όταν και όπου απαιτείται για λόγους υγιεινής και καλής λειτουργίας των τουαλετών.

Όλοι οι απαιτούμενοι καθαρισμοί πρέπει να γίνονται με ασφαλή τρόπο και να εξασφαλίζεται η μη επιβάρυνση κατά οποιονδήποτε τρόπο του χώρου στον οποίο θα είναι τοποθετημένες οι χημικές τουαλέτες.

Ο Ανάδοχος οφείλει, να προβλέπει ότι μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών για αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Κατεστραμμένες ή μη λειτουργικές τουαλέτες θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται αυθημερόν, με ευθύνη του αναδόχου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων υγιεινής και σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής, καλής λειτουργίας ή γενικώς τους όρους που περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη θα ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας. Η μη τήρηση των όρων της παρούσης μελέτης θα επιφέρει στον ανάδοχο όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

Ο Προϋπ/σμός των εργασιών δεν θα ξεπερνά  το ποσό των 12.000 € και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ, ενώ έχει προβλεφθεί δαπάνη στον Προϋ/σμό 2023 του Δήμου με Κ.Α. 70.03-6235.100. Η διαδικασία ανάθεσης   που θα πραγματοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Χίος, 28/2/2023                                    Χίος, 28/2/2023                        Χίος, 28/2/2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Καλλιμώρος Πέτρος                                 Γιαννέλη Ελένη                   Γκιουβέτσης Γεώργιος

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             Διευθυντής Διεύθυνσης

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄               Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                            ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ € | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΠΛΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση, απομάκρυνση, καθαρισμός, εκκένωση κλπ) | 6 | 265,934€ | 3 ΜΗΝΕΣ | 4.786,81€ |  |
| 2 | ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΜΕΑ (μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση, απομάκρυνση, καθαρισμός, εκκένωση κλπ) | 5 | 364,640€ | 3 ΜΗΝΕΣ | 5.469,60€ |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  | 10.256.41€ |  |
|  | Φ.Π.Α. 17% |  |  |  | 1.743,59€ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
|  | Σύνολο σε ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001 | 11 |  |  | 12.000€ |  |

Χίος, 28/2/2023                                    Χίος, 28/2/2023                        Χίος, 28/2/2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Καλλιμώρος Πέτρος                                 Γιαννέλη Ελένη                   Γκιουβέτσης Γεώργιος

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             Διευθυντής Διεύθυνσης

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄               Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                            ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΘΕΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΠΛΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΤΕΛΟ | ΤΕΜ | 1 |
| 2 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΠΛΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 3 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 4 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΠΛΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΚΑΡΦΑΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 5 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΚΩΜΗ | ΤΕΜ | 1 |
| 6 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΠΛΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΓΩΝΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ | ΤΕΜ | 1 |
| 7 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΛΗΜΝΟΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ | ΤΕΜ | 1 |
| 8 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΓΙΟΣΩΝΑΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 9 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΠΛΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΓΙΟΣΩΝΑΣ | ΤΕΜ | 1 |
| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΘΕΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 10 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΠΛΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 11 | ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) | ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ | ΤΕΜ | 1 |

Χίος, 28/2/2023                                    Χίος, 28/2/2023                        Χίος, 28/2/2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Καλλιμώρος Πέτρος                                 Γιαννέλη Ελένη                   Γκιουβέτσης Γεώργιος

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             Διευθυντής Διεύθυνσης

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄               Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                            ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1 ΑΠΛΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση, απομάκρυνση κλπ)

Το άρθρο αυτό αφορά τη μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, λειτουργία, απομάκρυνση -  μεταφορά εκ νέου, της απλής τουαλέτας, που θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, εξολοκλήρου φτιαγμένη από συνθετικά, άφλεκτα κι ανθεκτικά, σε υψηλές ηλιακές θερμοκρασίες  και σε ενδεχόμενους βανδαλισμούς, υλικά. Θα είναι διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 2,30 μέτρων περίπου, θα διαθέτει  δεξαμενή χωρητικότητας λυμάτων 250 λίτρων με ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται : ειδικές υποδοχές για χαρτιά υγείας και χεριών, καθρέπτης, χειρολαβές υγιεινής, ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού  κλειδώματος,  υγρό σαπούνι, καζανάκι, λεκάνη με χωριστή δεξαμενή, κρεμάστρα ρούχων, αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου,  νιπτήρας με ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού 60 λίτρ.  και μηχανική ποδοκίνητη αντλία, αντισηπτικό και συλλέκτης απορριμμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς – εναπόθεσης, η συντήρηση (κατά τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες κι όποιες έκτακτες περιπτώσεις τυχόν προκύψουν), όπως περιγράφεται ενδεικτικά πιο  κάτω, καθώς και η μεταφορά – απομάκρυνση της τουαλέτας, τέλος  περιόδου.

- Όλοι οι εσωτερικοί χώροι της απλής τουαλέτας, θα απολυμαίνονται και θα καθαρίζονται κάθε μέρα τουλάχιστον μία φορά. Θα γίνεται έτσι ώστε να μη μένουν υπολείμματα λυμάτων στα εσωτερικά τοιχώματα της λεκάνης με κίν-δυνο τον πολλαπλασιασμό παθογόνων και μικροβίων, τη δημιουργία οσμών και την κακή εν γένει λειτουργία της τουαλέτας.

- Η δεξαμενή λυμάτων θα αδειάζετε δύο φορές την εβδομάδα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και  τρείς φορές την εβδομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου η κίνηση και ο αριθμός των λουόμενων συνήθως αυξάνονται. Μετά από κάθε εκκένωση θα ακολουθεί καθαρισμός και απολύμανση με χημικό διάλυμα του εσωτερικού της δεξαμενής των λυμάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και έκτακτες εκκενώσεις, χωρίς επιπλέον αμοιβή, όταν και όπου απαιτείται για λόγους υγιεινής και καλής λειτουργίας των τουαλετών.

- Η δεξαμενή καθαρού νερού θα ανανεώνεται καθημερινά με φρέσκο νερό.

- Το άδειασμα των συλλεκτών απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά.

- Η τροφοδοσία με σαπούνι, χαρτί χεριών, χαρτί υγείας και λοιπών αναλώσιμων θα γίνεται καθημερινά, μία τουλάχιστον φορά.

- Τα υγειονομικά συμπυκνωμένα διαλύματα να είναι δραστικά υπό οποιεσ-δήποτε καιρικές συνθήκες και να διατηρούνται διαρκώς η μονιμότητα του χρώματος και η ουδετεροποιητική μυρωδιά.

Η καθαριότητα των τουαλετών από προσωπικό του αναδόχου  θα γίνεται καθημερινά μια φορά, για όλο το τετράμηνο  λειτουργίας τους, ιδιαίτερα δε τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, συχνότερα αν απαιτείται .

Ο Ανάδοχος οφείλει, να προβλέπει κάθε πιθανή δημιουργία προβλημάτων κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών. Θα πρέπει λοιπόν, να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Κατεστραμμένες ή μη λειτουργικές τουαλέτες θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, αυθημερόν.

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο και μήνα:

(Ολογράφως): Διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά.

(Αριθμητικώς): 265,93 €

Άρθρο 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΜΕΑ (μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση, απομάκρυνση κλπ)

Το άρθρο αυτό αφορά τη μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, λειτουργία, απομάκρυνση - μεταφορά εκ νέου, της τουαλέτας ΑΜΕΑ, που θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, εξολοκλήρου φτιαγμένη από συνθετικά, άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές ηλιακές θερμοκρασίες και σε ενδεχόμενους βανδαλισμούς υλικά. Θα είναι διαστάσεων 1,55 x 2,05 x 2,33 μέτρων περίπου (ώστε να υπάρχει ευκολία ελιγμών σε αμαξίδιο διαμέτρου 1,50m), θα διαθέτει δεξαμενή χωρητ/τας λυμάτων 150 λίτρ. με ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό. Στον βασικό εξοπλισμό (εκτός από - ξεχωριστή της δεξαμενής - λεκάνη, υγρό σαπούνι, καζανάκι και αντισηπτικό), πρέπει ακόμα να υπάρχουν κρεμάστρα ρούχων, μπάρες στήριξης, χειρολαβές υγιεινής, αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου, ελατήριο πόρτας για αυτόματο κλείσιμο, καθρέπτης, ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος, ένδειξη ¨κατειλημμένη¨, νιπτήρας με  ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού, οροφή που διαχέει το ηλιακό φως, πόρτα βαρέως τύπου ανοιγόμενη προς τα έξω με άνοιγμα 90ο, ειδικές υποδοχές για χαρτιά υγείας και χεριών και συλλέκτες απορριμμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς – εναπόθεσης, η συντήρηση κατά τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σύμφωνα με τα παρακάτω καθώς και η μεταφορά – απομάκρυνση της τουαλέτας στο τέλος της θερινής περιόδου:

- Όλοι οι εσωτερικοί χώροι της χημικής τουαλέτας θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά μία φορά. Θα γίνεται έτσι ώστε να μην μένουν υπολείμματα λυμάτων στα εσωτερικά τοιχώματα της λεκάνης με κίνδυνο τον πολλαπλασιασμό παθογόνων και μικροβίων, τη δημιουργία οσμών και την κακή εν γένει λειτουργία της τουαλέτας.

- Η δεξαμενή λυμάτων θα αδειάζετε δύο φορές την εβδομάδα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και  τρείς φορές την εβδομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου η κίνηση και ο αριθμός των λουόμενων συνήθως αυξάνονται. Μετά από κάθε εκκένωση θα ακολουθεί καθαρισμός και απολύμανση με χημικό διάλυμα του εσωτερικού της δεξαμενής των λυμάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και έκτακτες εκκενώσεις, χωρίς επιπλέον αμοιβή, όταν και όπου απαιτείται για λόγους υγιεινής και καλής λειτουργίας των τουαλετών.

- Η δεξαμενή καθαρού νερού ανανεώνεται καθημερινά με φρέσκο νερό.           - Το άδειασμα των συλλεκτών απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά.

- Η τροφοδοσία με σαπούνι, χαρτί χεριών, χαρτί υγείας και λοιπών αναλώσιμων θα γίνεται καθημερινά μία φορά τουλάχιστον.

- Τα υγειονομικά συμπυκνωμένα διαλύματα να είναι δραστικά υπό οποιεσ-δήποτε καιρικές συνθήκες και να διατηρούνται διαρκώς η μονιμότητα του χρώματος και η ουδετεροποιητική μυρωδιά.

Η καθαριότητα των τουαλετών από προσωπικό του αναδόχου  θα γίνεται καθημερινά μια φορά, για όλο το τετράμηνο  λειτουργίας τους, ιδιαίτερα δε τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, συχνότερα αν απαιτείται .

Ο Ανάδοχος οφείλει, να προβλέπει κάθε πιθανή δημιουργία προβλημάτων κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών. Θα πρέπει λοιπόν, να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Κατεστραμμένες ή μη λειτουργικές τουαλέτες θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, αυθημερόν.

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο και μήνα:

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 364,64 €

Χίος, 28/2/2023                                    Χίος, 28/2/2023                        Χίος, 28/2/2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Καλλιμώρος Πέτρος                                 Γιαννέλη Ελένη                   Γκιουβέτσης Γεώργιος

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             Διευθυντής Διεύθυνσης

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄               Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                            ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Σύμβασης

Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας «Μίσθωση εξοπλισμού παραλιών» του Δήμου Χίου για το έτος 2023.

H συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και θα χρηματοδοτηθεί από ΤΑΚΤΙΚΑ Έσοδα 2023 βαρύνοντας τον συγκεκριμένο κωδικό πιστώσεων ΚΑ 70.03-6235.100 με τον τίτλο της παρούσης μελέτης.

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3463/2006 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Του Ν. 3852/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Του Ν. 4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. του Π.Δ. 60/2007

5. καθώς και σχετικών εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγμάτων.

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές

Με την παρούσα, προβλέπεται να γίνουν εργασίες μίσθωσης και εποπτείας εξοπλισμού υγιεινής παραλιών του Δήμου. Αναλυτικά η μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και στο τέλος της θερινής περιόδου η απομάκρυνση μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής (φορητές χημικές τουαλέτες απλές και ΑΜΕΑ) σε παραλίες του Δήμου για την εξυπηρέτηση των λουόμενων και την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια σημαία».

Η απλή τουαλέτα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από συνθετικά υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και βανδαλισμούς. Θα είναι διαστάσεων περίπου 1,20 x 1,20 x 2,30 μέτρων, θα διαθέτει  δεξαμενή χωρητικότητας λυμάτων 250 λίτρων με ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό. Στον βασικό εξοπλισμό επίσης περιλαμβάνεται : υγρό σαπούνι, καζανάκι, λεκάνη με ξεχωριστή δεξαμενή, αντισηπτικό, ειδικές υποδοχές χαρτιών υγείας και χεριών, ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού  κλειδώματος, χειρολαβές υγιεινής, καθρέπτης, αντιολισθητική επίστρωση πατώματος, κρεμάστρα ρούχων, νιπτήρας με ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού 60 λίτρ.  και μηχανική ποδοκίνητη αντλία και συλλέκτες απορριμμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς – εναπόθεσης, η συντήρηση κατά τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σύμφωνα με τα παρακάτω καθώς και η μεταφορά – απομάκρυνση στο τέλος της θερινής περιόδου:

- Όλοι οι εσωτερικοί χώροι της χημικής τουαλέτας θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά μία φορά.

- Η δεξαμενή λυμάτων θα αδειάζεται δύο φορές την εβδομάδα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και  τρείς φορές την εβδομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου η κίνηση κι ο αριθμός των λουόμενων συνήθως αυξάνονται. Η δεξαμενή καθαρού νερού θα τροφοδοτείται καθημερινά κατά την συντήρησή του.

- Το άδειασμα των συλλεκτών απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά μία φορά.

- Η τροφοδοσία με σαπούνι, χαρτί χεριών, χαρτί υγείας και λοιπών αναλώσιμων θα γίνεται καθημερινά μία φορά.

Η τουαλέτα θα ελέγχεται καθημερινά για την καλή λειτουργία όλων των συστημάτων και οι τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, αυθημερόν.

Η τουαλέτα ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από συνθετικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές ηλιακές θερμοκρασίες και σε ενδεχόμενους βανδαλισμούς υλικά. Θα έχει διαστάσεις περίπου 1,55 x 2,05 x 2,33 (ώστε να υπάρχει ευκολία ελιγμών σε αμαξίδιο διαμέτρου 1,50m) και θα περιλαμβάνει δεξαμενή χωρητικότητας λυμάτων 150 λίτρων με ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό.

Στον βασικό εξοπλισμό (εκτός από - ξεχωριστή της δεξαμενής - λεκάνη, καζανάκι, υγρό σαπούνι και αντισηπτικό), πρέπει ακόμα να υπάρχουν μπάρες στήριξης, χειρολαβές υγιεινής, αντιολισθητική επίστρωση πατώματος, ελατήριο πόρτας για αυτόματο κλείσιμο, ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος, ένδειξη κατειλημμένη, καθρέπτης, νιπτήρα με  ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού, οροφή που διαχέει το ηλιακό φως, πόρτα βαρέως τύπου ανοιγόμενη προς τα έξω με άνοιγμα 90ο, ειδικές υποδοχές για χαρτιά υγείας και χεριών, συλλέκτες απορριμμάτων και κρεμάστρα ρούχων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς – εναπόθεσης, η συντήρηση κατά τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σύμφωνα με τα παρακάτω καθώς και η μεταφορά – απομάκρυνση στο τέλος της θερινής περιόδου:

- Όλοι οι εσωτερικοί χώροι της χημικής τουαλέτας θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά μία φορά.

- Η δεξαμενή λυμάτων θα αδειάζεται δύο φορές την εβδομάδα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και  τρείς φορές την εβδομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου η κίνηση κι ο αριθμός των λουόμενων συνήθως αυξάνονται. Η δεξαμενή καθαρού νερού θα τροφοδοτείται καθημερινά κατά την συντήρησή του.

- Το άδειασμα των συλλεκτών απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά μία φορά.

- Η τροφοδοσία με σαπούνι, χαρτί χεριών, χαρτί υγείας και λοιπών αναλώσιμων θα γίνεται καθημερινά μία φορά.

Η τουαλέτα θα ελέγχεται καθημερινά για την καλή λειτουργία όλων των συστημάτων και οι τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο αυθημερόν.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων υγιεινής και σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής, καλής λειτουργίας ή γενικώς τους όρους που περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη θα ενημερώνεται εγγράφως η επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας. Η μη τήρηση των όρων της παρούσης μελέτης θα επιφέρει στον ανάδοχο όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

Άρθρο 4ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών

Σε περίπτωση διαγωνισμού:

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται:

- Κατάλογος μηχανημάτων και οχημάτων που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος. Τα μηχανήματα και τα οχήματα μπορεί να είναι ιδιοκτησίας του ή να είναι μισθωμένα.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έχουν άδεια κυκλοφορίας, έχουν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένα.

Άρθρο 5ο – Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών

Σε περίπτωση διαγωνισμού:

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν επί τις εκατό (%) έκπτωση επί του συνόλου του Προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ.

Άρθρο 6ο – Τεύχη Δημοπράτησης

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίες είναι:

(α)   Η Τεχνική Περιγραφή

(β)   Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

(γ)   Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 7ο  Τρόπος πληρωμής – Ρήτρες

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξηη - έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστερήσεως εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του Αναδόχου.

Άρθρο 8ο – Χρόνος εκτελέσεως της εργασίας

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες, από την υπογραφή της. Ο Δήμος Χίου, διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει την σύμβαση όποτε κρίνει σκόπιμο, και να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί, με την απόφαση διακοπής της σύμβασης, χωρίς να εγείρει δικαιώματα αποζημίωσης.

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού. Επίσης οφείλει να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση εντολών της Υπηρεσίας για έκτακτους καθαρισμούς.

Άρθρο 9ο – Περιγραφή και είδος εργασιών

‘Όπως ορίζεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 10ο – Καθυστερήσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παραδόσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, ως αυτές αναφέρονται ειδικότερα ανά τμηματικό προϋπολογισμό, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11ο – Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές εντολές από το γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου   τμηματικά. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται η εκτέλεση της εργασίας του.

Οι βλάβες που τυχόν υποστεί ο υπό μίσθωση εξοπλισμός κατά την διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η επισκευή τους και η αντικατάστασή τους επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τον εξοπλισμό καθαρό στον τόπο και να τον εφοδιάζει άμεσα με τα αναγκαία για τη λειτουργία είδη υγιεινής.

Όλοι οι απαιτούμενοι καθαρισμοί πρέπει να γίνονται με ασφαλή τρόπο και να εξασφαλίζεται η μη επιβάρυνση κατά οποιονδήποτε τρόπο του χώρου στον οποίο θα είναι τοποθετημένες.

Ο Ανάδοχος οφείλει, να προβλέπει ότι μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών γι΄ αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Κατεστραμμένες ή μη λειτουργικές τουαλέτες θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται επί τόπου (αυθημερόν).

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασία για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, του προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στη εκτελούμενη εργασία.

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, κρατήσεις, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού κ.λ.π. έξοδα βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου Χίου.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.

Άρθρο 12ο – Επίλυση διαφορών.

Για θέματα που τυχόν ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται με τις ισχύουσες διατάξεις

όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης.

Χίος, 28/2/2023                                   Χίος, 28/2/2023                        Χίος, 28/2/2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Καλλιμώρος Πέτρος                                 Γιαννέλη Ελένη                   Γκιουβέτσης Γεώργιος

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             Διευθυντής Διεύθυνσης

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄               Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ