| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Κων/να Παρθενίδης Ταχ.Δ/νση: Οινοπίωνος 1, 82 131 Χίος Τηλέφωνο: 22713-51404 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:_________________________ Δ/νση:_____________________________ Τηλ. επικοινωνίας:____________________ e-mail: ____________________________ ΑΦΜ, ΔΟΥ__________________________ | Χίος, ____________________ |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Ομηρούπολης 2025»

Μετά την με αριθμό …………..………….. πρόσκλησή σας, σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την παραπάνω προμήθεια, σας υποβάλλω την ακόλουθη οικονομική προσφορά:

| α/α | Είδος προς προμήθεια | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας Προσφοράς (€) | Συνολική Τιμή Προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας (μικροαυτόματος) μονοπολική 1Ρ εντάσεως 16Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 2 | Διακόπτης διαρροής ράγας διπολικός 2Ρ 40Α, 30mA | τεμ. | 20 |  |  |
| 3 | Διακόπτης διαρροής ράγας διπολικός 2Ρ 63Α, 30mA | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Διακόπτης διαρροής ράγας τετραπολικός 4Ρ 40Α, 30mA | τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Διακόπτης διαρροής ράγας τετραπολικός 4Ρ 63Α, 30mA | τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Φωτοκύτταρο ημέρας-νύχτας 5-50LUX ΙΡ65 MAX 25A | τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Αστρονομικός 16Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Αναλογικός | μ.μ. | 10 |  |  |
| 9 | Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥY J1VV-U 3G2,5 | μ.μ. | 1100 |  |  |
| 10 | Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥY J1VV-U 3G4,0 | μ.μ. | 500 |  |  |
| 11 | Καλώδιο μονόκλωνο ΝΥY J1VV-U 5G6,0 | μ.μ. | 300 |  |  |
| 12 | Χάλκινος Αγωγός Γυμνός 25μμ2 | μ.μ. | 500 |  |  |
| 13 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14*1500 St/E-Cu | τεμ. | 34 |  |  |
| 14 | Σφιγκτήρας ηλεκτροδίων Φ16 Ms/eCu | τεμ. | 34 |  |  |
| 15 | Σωλήνας PVC πλαστικός σπιράλ βαρέως τύπου ΙΡ54 750 Nt 63mm | μ.μ. | 250 |  |  |
| 16 | Ερμάριο μεταλλικό 600*400*250mm | τεμ. | 10 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 17% |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)